通和·凤凰煕岸项目外部供电工程

电力电缆采购

询价文件

询  价 人：安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司

凤阳和润置地有限公司

日    期：  2022  年  6  月

通和·凤凰煕岸项目外部供电工程

电力电缆采购询价文件

一、工程概况

1.询价人：安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司、凤阳和润置地有限公司。

2.工程名称：通和·凤凰煕岸项目外部供电工程电力电缆采购。

3.工程地点：安徽滁州市凤阳县境内。

4.工程范围：通和·凤凰煕岸项目外部供电工程的供电线路路径总长约4.5KM，其中埋地部分约3KM，架空部分约4.5KM，具体以现场实际情况为准；本工程建设单位为凤阳和润置地有限公司，具体由安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司负责实施。本次询价采购的主要内容为该工程所用的电力电缆，规格为ZC-YJV22-8.7/15KV、3*400mm2，采购数量约6580m，具体的数量以询价人实际需要和采购的数量为准。

5.供货周期：按分期供货的方式：2022年7月5日前供货至所需采购数的50%；2022年7月15日前供货至所需采购数的100%；总体供货周期必须满足询价人的整体安排和要求。

6.交货地点：安徽省滁州市凤阳县询价人指定的施工现场，交货前的货物所发生的包括但不限于保管、灭失等责任和风险由报价人自行承担。

7.质量标准：合格；要求为国标产品且必须确保送检（委托具备相关检测资质的检测机构进行检验）合格。

二、询价要求

1.按照询价人提供的询价文件及相关资料等进行报价。

2.本次询价方式为固定单价。固定单价包括但不限于以下内容：

固定单价为报价人按照询价文件要求完成本工程电力电缆的生产、制造、包装、运输直至询价人指定地点交货以及质保等相关的全部费用；包括但不限于：人工费、材料费及材料检测费、机械费、包装费、装卸费、运输费、保险费、水电费、管理费、利润、增值税（增值税专票，税率13%）及其他所有税费、不可预见费、风险费用、质保期及询价文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和一切费用。最终费用的结算按照询价人实际采购的数量乘以合同固定单价具实进行结算。

三、报价人资格要求

1.必须是经中华人民共和国工商注册的独立法人，具备有效的营业执照。

2.报价人应提供国网资质业绩凭证单，自2019年6月1日（以合同签订时间为准，提供合同复印件或扫描件加盖报价人单位公章）以来具有至少1个国网公司类似供货业绩。

3.报价人所报产品应提供型式试验报告。

4.报价人具有IS09000系列质量保证体系认证证书及年检记录。

5.报价人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中选候选人，不得确定为中选人：

(1)被人民法院列入失信被执行人的；

(2)法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

6.报价人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

7.本次询价不接受联合体报价。

8.如为代理商参与报价，应取得供应商的充分授权且满足本资格条件中的第1.5.6.7条要求，授权供应商的相关资格需满足本资格条件第1-7条要求。

9.资格审查方式：资格后审。

四、货款支付方式

本工程的货款付款方式为转账，按下列分期进行支付：

本工程采购合同签订后7个工作日内支付至合同价款的20%；合同内电力电缆全部供货完成且经检验合格并经合同双方进行结算后于2022年12月10日前支付至合同结算价款的90%；合同结算价款的10%作为质保金，自本工程竣工验收合格壹年后无相关质量问题时一次性无息付清。

说明：在每期货款支付前中选人须交付符合询价人要求及同等金额有效的增值税发票（增值税专票，税率13%）并在发票到后付款，否则询价人有权拒绝支付，且不承担任何责任，同时亦不免除中选人应履行的义务。

五、询价文件的获取和报价文件递交

1.询价响应文件递交的截止时间为 2022年 6 月 13  日 10 时整，报价人的法定代表人或其授权的代理人应于截止时间之前将询价响应文件递交至 安徽省通和房地产集团有限公司21楼招采合约部 ，联系电话：0551-65121607，逾期送达的询价响应文件将不予受理。询价文件的获取及现场勘察联系人、电话：张工，17855122404。

2.询价响应文件要求

2.1询价响应文件应密封包装，未密封的询价响应文件将不予签收（询价响应文件应采用正式胶装或活页装订）。

2.2询价响应文件按照询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2.3营业执照、法人授权委托书、安全生产许可证、认证证书、合同及业绩证明等相关材料，以及其他需评审的材料，需要装订成册，一式二份（相关证书均需提供复印件并加盖报价人公章，原件副本等备查；另询价响应文件的每页均应加盖单位公章）。

2.4二份询价响应文件统一密封在同一个信封中，信封封口应密封并加盖报价人单位公章。

2.5询价人不统一组织进行现场考察，报价人根据自身情况自行考察现场，费用及人身安全等自理。原则要求报价人须至现场进行考察，如报价人未考察则视为报价人对现场情况已熟知且无任何异议，也不得在中选后以不了解现场情况等任何理由要求增加费用和相关索赔。询价人现场联系人及电话：张工，17855122404。

3.本项目由询价人组织安排时间评选，报价人可不出席。

六、评审办法和标准

1.合格性评审（符合性审查），主要评审内容如下：

1.1符合资格要求。

1.2符合质量、安全生产及工期等要求。

1.3服务方案符合性评审。

1.4其他同类业绩、无不良记录等符合性评审。

评审委员会由3人及以上单数组成，组建方式按照国家相关规定执行。如评审委员会对同一报价申请人响应性文件意见不一致的，按照“少数服从多数”原则确定最终评审结论。

2.报价评审，只有通过符合性评审的报价申请人，才可进入报价评审。

2.1对通过符合性评审的报价申请人报价进行详细评审（包括分项报价和总价）选择详细评审合格的最低报价人。

2.2根据符合资格要求、质量和服务相等，以合理报价最低的原则确定项目实施单位。

七、其他事项

1.若报价人与询价人曾经有过合作，且询价人对该报价人的市场信誉、诚信水平、服务能力等有异议的，询价人有权拒绝其参加本项目的报价资格。询价人对入围及未入围的原因和评审结果不做任何解释。

2.本工程采购合同由中选人和安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司进行签订。

3.询价人联系人：张工，17855122404。

附件资料：

附件1 询价响应文件格式

附件2 报价人营业执照、认证证书、合同及业绩证明等相关材料（格式可自定）

附件3 报价人提供的其他资料（不限，格式可自定）

安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司

凤阳和润置地有限公司

2022年6月 6 日

附件1   询价响应文件格式

通和·凤凰煕岸项目外部供电工程

电力电缆采购

询 价 响 应 文 件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

2022  年      月    日

    - 一、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

报价人（公章）：

年     月     日

    - 二、授权委托书

本人        （姓名）系＿             （报价人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）施工询价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面复印件

报价人：                          （公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月     日

    - 三、报价表

- 通和·凤凰煕岸项目外部供电工程电力电缆采购报价表

询价人：安徽莱特实业集团有限公司凤阳分公司、凤阳和润置地有限公司

| 序号 | 物资名称 | 规 格 | 数 量 （m） | 固定单价 （元） | 总 价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15KV， 3*400mm2 | 6580 |  |  | 详见询价文件的关于报价人资格条件要求。 |
| 合计 | 大写人民币： 整 （￥ 元）。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明及 要求 | 1.固定单价为报价人按照询价文件要求完成本工程电力电缆的生产、制造、包装、运输直至询价人指定地点交货以及质保等相关的全部费用；包括但不限于：人工费、材料费及材料检测费、机械费、包装费、装卸费、运输费、保险费、水电费、管理费、利润、增值税（增值税专票，税率13%）及其他所有税费、不可预见费、风险费用、质保期及询价文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和一切费用。最终费用的结算按照询价人实际采购的数量乘以合同固定单价具实进行结算。 2.报价总价不能缺项，否则视为无效报价。 3.供货周期：按分期供货的方式：2022年7月5日前供货至所需采购数的50%；2022年7月15日前供货至所需采购数的100%；总体供货周期必须满足询价人的整体安排和要求。 4.交货地点：安徽省滁州市凤阳县询价人指定的施工现场，交货前的货物所发生的包括但不限于保管、灭失等责任和风险由报价人自行承担。 5.质量标准：合格；要求为国标产品且必须确保送检（委托具备相关检测资质的检测机构进行检验）合格。 6.按照报价文件要求提供企业经营执照、税务登记、生产资质、业绩等资质文件，并对其真实性、有效性负责。 7.请注明在采购通知书下达后 日内能到货。 8.其他详见询价文件的说明和要求。 |  |  |  |  |  |

报价人（法人或法人授权代表签字及加盖报价人公章）：                       日 期：

附件2 报价人营业执照、认证证书、合同及业绩证明等相关材料（按询价文件要求的材料提供，格式可自定）

附件3 报价人提供的其他资料（不限，格式可自定）